## ВСМ
ООО «Балтик-Юг»
ИНН: 2310080426, КПП 231001001
Тел.: (861)2745668, 8(918)3220841, (928)0398535
E-mail: baltik-yug@yandex.ru
_________________________________________________________________________________
№№ | Наименование товара | Внешний вид | Цена, (руб.)
1. | Стол для кабинета врача «СВ-01» |  | 5792-00
2. | Стол медицинской сестры «СКМ-03» |  | 9344-00
3. | Кушетка смотровая «КМС-01» |  | 6880-00
4. | Шкаф для одежды «ШО-02» |  | 13872-00
5. | Шкаф для одежды «ШО-01» |  | 11040-00
6. | Шкаф для медикаментов «ШМ-02» |  | 12096-00
7. | Шкаф для медикаментов «ШМ-04» |  | 14080-00
8. | Столик инструментальный «СИП-2С» |  | 6160-00
9. | Столик процедурный «СПП-01» |  | 6992-00
10. | Ширма передвижная «ШП-01» |  | 2064-00
11. | Кресло гинекологическое «КГ-06» |  | 29840-00
Примечание:
1. Стоимость шкафов указана с учетом фасадов из цветного ЛДСП (цвета: белый, синий, голубой, бежевый, желтый)
2. При изготовлении фасадов с МДФ с пластиковым покрытием стоимость изделий увеличивается на 20% (возможно изготовление до 25 цветов по желанию Заказчика)
3. При изготовлении фасадов с МДФ с покрытием пленкой ПХВ стоимость изделий увеличивается на 30% (возможно изготовление до 40 цветов по желанию Заказчика)

## Л
ООО «Балтик-Юг»
ИНН: 2310080426, КПП 231001001
Тел.: (861)2745668, 8(918)3220841, (928)0398535
E-mail: baltik-yug@yandex.ru
№ п/п | Внешний вид | Наименование, описание | Цена
1 |  | Стол для кабинета врача СВ-Л-01 Габаритные размеры: Ширина - 1300 мм; Глубина - 700 мм; Высота - 750 мм. Технические характеристики: Стол выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм светлого цвета; Столешница с кромкой ПВХ 2 мм серого цвета Опоры - пластиковые подпятники (4шт) | 6848
2 |  | Стол медицинской сестры СКМ-Л-03 Габаритные размеры: Ширина - 1300 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 750 мм. Технические характеристики: Каркас и столешница - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм с серой кромкой ПВХ; Имеется одна опорная тумба с нишей и тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих; Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; Стол установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры высотой 100 мм, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, позволяет легко производить уборку и дезинфекцию помещений; Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания; | 10981
3 |  | Кушетка медицинская смотровая КМС-Л-01 "МСК-203" Габаритные размеры: Длина 1950 мм Ширина 650 мм Высота 550 мм Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения с нанесением полимерного покрытия; Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости регулируется бесступенчато в пределах от 0°- 45°; Обивка выполнена из винилискожи светлого цвета; Номинальная нагрузка 130 кг; | 4603
4 |  | Шкаф для одежды ШО-Л-01 Габаритные размеры: Ширина - 800 мм; Глубина - 550 мм; Высота - 1900 мм. Технические характеристики: Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ; Полка для головных уборов, штанга для вешалок; Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры высотой 100 мм, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений; Максимальная нагрузка на полку - 18 кг; | 14155
5 |  | Шкаф для медикаментов в проц. кабинет 1-створчатый металл+стекло ШМ-01 МСК 646.02 Высота - 1655 мм Ширина - 570 мм Глубина - 320 мм Масса, не более 35 кг Шкаф выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам В верхней части — стеклянная дверца с магнитной защёлкой и две стеклянных полки В нижней части — запираемая металлическая дверца и две металлических полки Установлен на регулируемые винтовые опоры | 6344
6 |  | Столик инструментальный с двумя полками СИП-2С Габаритные размеры: Ширинаи - 675 мм; Глубина - 480 мм; Высота - 895 мм. Технические характеристики: Каркас - металл с покрытием эпоксидно-порошковой краской белого цвета; Две полки - стекло; Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработке способом протирания; Столик имеет 4 колеса, ∅50 мм, импортного производства из серой резины, два из которых с тормозом; Равномерно-распределённая нагрузка, не более 50 кг; | 4912
7 |  | Кресло гинекологическое КГУ-05.01 предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и процедур в женских консультациях, смотровых и урологических кабинетах, а также в роддомах. Стандартная комплектация: приставная ступенька - 1 шт. выдвигающееся судно - 1 шт. подколенные упоры - 2 шт. упоры для рук - 2 шт. Описание: углы наклона спинки и сиденья регулируются двумя пневпопружинами; каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием; мягкие секции обтянуты винилискожей бежевого цвета; основание кресла имеет 4 регулируемые опоры для сглаживания неровностей пола; выдвижная ступенька. Технические характеристики: максимально допустимая равномерно-распределённая нагрузка - 180 кг; рабочая нагрузка - не менее 160 кг; угол наклона спинной секции (относительно горизонтали) - 0 ÷ 80º; угол наклона сиденья (относительно горизонтали) - 0 ÷ 20º; длина спинной секции - 880 мм; длина тазобедренной секции - 420 мм; ширина секций - 550 мм; высота сиденья от пола - 900 мм; габаритные размеры - 1300х660х1350 мм; | 31283
8 |  | Ширма медицинская ШМ-"МСК" (МСК-302) на колесах, односекционная Ширма медицинская предназначена для разделения помещений кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений. Габаритные размеры (одной секции): Длина - 800 мм; Ширина (по опорам) - 400 мм; Высота - 1700 мм. Технические характеристики: Каркас - стальная труба круглого сечения с нанесением полимерного покрытия; Секции могут соединяться друг с другом колодками ПВХ, имеющимися в комплекте каждой секции; Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции; Ширма установлена на мебельные колёса; Экран ширмы - плёнка ПВХ; | 1504
9 |  | Стол перевязочный СПг МСК-229 Стол перевязочный предназначен для малых хирургических вмешательств, перевязочных процедур, обследований. Габаритные размеры: Длина в положении «стол» - 2070 мм. Ширина - 833 мм. Ширина секций - 570 мм. Высота сидения - 570-840 мм. Масса кресла - 80 кг. Каркас изготовлен из стального профиля квадратного сечения, покрытого эпоксидной полимерно-порошковой краской. Обивка секций упоров и опор - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Съемная ножная секция позволяет трансформировать стол в гинекологическое кресло. Гинекологический лоток - в комплекте. Подколенные упоры - мягкие, регулируются по высоте и направлению при помощи фиксаторов. Съемные опоры для рук. Регулировка высоты стола осуществляется нажатием педали гидропривода. Регулировка угла наклона секций - бесступенчатая, на пневмопружинах: - наклон секции «спина» - 60°; - наклон секции «таз» - 15°. Колеса самоориентирующиеся, D=125 мм, 2 колеса с тормозом. | 54487
10 |  | Шкаф медицинский металлический ШМ-04 МСК-647.01 Высота - 1655 мм Ширина - 700 мм Глубина - 320 мм Масса, не более 40 кг Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. В верхней и нижней части - двухстворчатая запираемая металлическая дверца и две металлических полки | 7984
11 |  | Шкаф для одежды( халаты), дверцы глухие ШДО-Л-02 Ширина - 560 мм; Глубина - 426 мм; Высота - 1866 мм. Технические характеристики: Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, обрамлённой кромкой ПВХ 0,4мм; Шкаф одностворчатый, имеет - 1 полку (внизу) из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0,4 и выдвижную штангу для вешалок, которая крепится к задней стенке шкафа; Фасад - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм; | 10104
12 |  | Стол массажный СМэ-223 МСК Длина - 2100 мм; Длина ложа - 1950 мм; Ширина - 1485 мм; Ширина ложа - 550 мм; Высота - 400…900 мм. Технические характеристики: Каркас - тонкостенный стальной профиль с полимерно-порошковым покрытием; Обивка - полумягкая, из винилискожи, устойчива к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств; Регулировка высоты (400…900 мм) - электропривод с ручным пультом управления; Регулировка подголовника - пневмопружина от 0° до 45°; Регулировка боковых опор - резьбовой фиксатор от - 90° до 0°; Подлокотные опоры - опускаются вниз под ложе стола от 0 до 95°; Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка - 160 кг; | 88118
13 |  | Шкаф медицинский ШМ-5 Диакомс Шкаф состоит из металлического корпуса, разделенного по горизонтали на два отсека. Верхний отсек имеет две стеклянные дверцы, которые закрываются внутренним замком, и три металлические полки. Нижний отсек имеет две металлические двери с аналогичными внутренними замками и по три металлических полки за каждой дверкой. Имеет полимерное покрытие светлого цвета. Стеклянные дверцы с металлической окантовкой. Опоры шкафа регулируются по высоте. Поставляется в собранном виде. Технические характеристики: Количество полок в верхней / нижней секции - 3 / 6 шт Допустимая равномерная нагрузка: - на металлическую полку - 8 кг Габаритные размеры (ш/г/в) - 850х420х1850 мм | 22454

## А
ООО «Балтик-Юг»
ИНН: 2310080426, КПП 231001001
Тел.: (861)2745668, 8(918)3220841, (928)0398535
E-mail: baltik-yug@yandex.ru
_________________________________________________________________________________
| наименование | изображение | цена руб.
| Стол медицинской сестры однотумбовый СКВ-1 1605х620х920. Выполнен из ламинированной ДСП. Установлен на регулируемые ножки из пластмассы. Стандартный цвет - белый, возможно изготовление из ЛДСП другого цвета. Поставляется в разобранном виде. |  | 8080
| Стол для кабинета врача 2-тумбовый СКВ-2 1500х600х760. Выполнен из ламинированной ДСП. Установлен на пластмассовые регулируемые ножки. Стандартный цвет - белый. Поставляется в разобранном виде |  | 10000
| Кушетка медицинская смотровая КМС-Малютка 1960х660х520 Каркас из стали с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Лежак обтянут искусственной кожей бежевого цвета (поролон 20 мм). Головная секция регулируется ступенчато механизмом "Rostomat". Поставляется в разобранном виде |  | 9016
| Шкаф для одежды 2-секционный Ш-2.04 900х480х1870. Выполнен из ламинированной ДСП белого цвета. Возможно применение ЛДСП другого цвета. Телескопическая штанга для плечиков. Регулируемые ножки. Поставляется в разобранном виде |  | 6720
| Шкаф для медикаментов в проц. кабинет ШМ-1.302 1-створчатый металл+стекло : 500х400х1900 Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с дверцей из стекла в алюминиевой рамке и тремя регулируемыми стеклянными полками. Нижняя с запирающейся дверцей и полкой из стали. |  | 17424
| Шкаф для медикаментов экстренной и посиндромной терапии ШМ-2.301 800х400х1900. Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с запирающимися дверцами и тремя регулируемыми полками из стали. Нижняя с запирающимися дверцами и полкой из стали |  | 21888
| Шкаф медицинский односекционный двухдверный ШОМ 2/2-03 Выполнен из ламинированной ДСП белого цвета. Одна секция, штанга и полка для головных уборов 434х580х1800 |  | 4320
| Шкаф для одежды 1-секционный 42.4351 435х580х1900. Секционный шкаф для одежды. Основная секция, к которой можно присоединить необходимое количество дополнительных секций. Корпус шкафа выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Внутри две полки и штанга. Дверца из ламинированной ДСП с кромкой ПВХ 2 мм открывается направо. Ножки с регулируемыми опорами. |  | 11680
| Шкаф медицинский для стерильных растворов и медикаментов ШМ-2.302 Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с дверцами из стекла в алюминиевой рамке и тремя регулируемыми стеклянными полками. Нижняя с запирающимися дверцами и полкой из стали. Цвет белый. Размеры, мм: 800х400х1900 |  | 23176